OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego wraz z koncepcją i uzgodnieniami składający się z projektu architektoniczno – budowlanego wraz z projektem zagospodarowania terenu oraz z projektu technicznego wraz z kosztorysami pn. Lokalizacja podziemnej infrastruktury medyczno – technicznej zapewniającej w czasie wojennym leczenie chirurgiczne, funkcjonalność intensywnej terapii oraz oddział łóżkowy ze zdolnościami zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i personelu w warunkach skażeń.

  - Realizacja przedmiotu zamówienia sfinansowana zostanie na podstawie umowy dotacji celowej Nr 1011.2.3.2026.OLiOC.Z.I o dofinansowanie zadań zleconych związanych z ochroną ludności i obroną cywilną, realizowanych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 (Obszar I) zawartej pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Powiatem Poddębickim.

  - Przedmiot zamówienia podzielony jest na etapy:

I etap – Koncepcja wraz z uzgodnieniami,

II etap – Projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno – budowlany i uzyskanie pozwolenia na budowę,

III etap – Projekt techniczny, kosztorysy inwestorskie we wszystkich branżach, przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowalnych.

  - Lokalizacja projektowanego obiektu:

Nr działki: 134

Nr obrębu: 7

Teren Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. pomiędzy ulicami Adama Mickiewicza, Stefana Narutowicza, Polna I północną granicą terenu Szpitala.

  - Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do Ogłoszenia

  - Podstawą opracowania przedmiotu zamówienia są przepisy i informacje zawarte w poniższych aktach prawnych:

• Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 listopada 2025 r. (Dz.U.2025 poz. 1548) w sprawie warunków technicznych dla budowli ochronnych oraz warunków technicznych ich użytkowania i usytuowania,

• Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2025 r. (Dz.U. 2025 poz. 235) w sprawie kryteriów uznawania obiektów budowlanych albo ich części za budowle ochronne,

• Ustawa z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. 2024 poz. 1907),

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

• Uchwała Nr XLVII/310/17 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Poddębice w części obejmującej teren przy ulicy Polnej.

  - UWAGA!!!! Analiza możliwości i uwarunkowań lokalizacyjno – technicznych dla podziemnej budowli ochronnej przeznaczonej do realizacji działalności leczniczej z funkcją schronu, uwzględnia również trzypoziomowy parking zlokalizowany nad bunkrem, jednakże ze względu na wymogi i założenia priorytetu jest on wyłaczony z zadania i nie jest on przedmiotem tego postępowania.

  - W ramach zadania należy wykonać usunięcie kolizji z instniejącym uzbrojeniem terenu.

  - Załącznikami do Opisu przedmiotu zamówienia są:

- Ramowy program dla podziemnej budowlni ochronnej przeznaczonej do realizacji działalności leczniczej z  funkcją schronu,

- Analiza możliwości i uwarunkowań lokalizacyjno – technicznych dla podziemnej budowli ochronnej przeznaczonej do realizacji działalności leczniczej z funkcją schronu,

- Rysunki,

- Opinia Geotechniczna dla projektu podziemnej budowli ochronnej przy ul. Mickiewicza 16 w Poddębicach.