## Arkusz1
PODDĘBICKIE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. 99-200 Poddębice ul. Mickiewicza 16
RAMOWY PROGRAM DLA PODZIEMNEJ BUDOWLI OCHRONNEJ PRZEZNACZONEJ DO REALIZACJI DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ Z FUNKCJĄ SCHRONU
| Bloki funkcjnalne i pomieszczenia | Przybliżona wielkość pomieszczenia | Przybliżona wielkość bloku momieszczeń | uwagi
| INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA Z UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB WYNIKAJĄCYCH Z OCHRONNEGO PRZEZNACZENIA OBIEKTU |  | 216
0.01 | łącznik ze szpitalem o funkcji śluzy powietrznej z przedsionkiem ochronnym | 35
0.02 | klatka schodowa łącząca poziomy -1 i -2 szpitala | 18
0.03 | wyjście/wyjście z poz. 0 na poz. -1 z windą | 30
0.04 | winda szpitalna + komunikacja przed windą | 20
0.05 | wyjście ewakuacyjne ze szpitala podziemnego, napełnianie schronu i wyjście ze schronu wraz z komorą dekontaminacyjną oraz z przelotnią i śluzą powietrzną | 65
0.06 | szyb na/z zewnątrz (poziomu 0) wraz korytarzem | 18
0.07 | korytarz poprzedzony śluzą powietrzną napełniający schron ze strefy parkingu | 30
1A | BLOK OPERACYJNY |  | 291
1.01 | sala operacyjna | 42
1.02 | przygotowanie lekarzy-umywalnia | 6
1.03 | pom. przygotowania pacjenta | 10
1.04 | brudownik | 8
1.05 | pomieszczenia porządkowe | 3
1.06 | magazyn czystej bielizny i środków med. | 12
1.07 | magazyn sprzętu | 12
1.08 | komunikacja bloku | 40
1.09 | sala wybudzeń (3 łóżka) | 35
1.10 | śluza pacjenta | 12
1.11 | śluza lekarzy (brudna +czysta) K | 18
1.12 | śluza lekarzy (brudna +czysta) M | 18
1.13 | pokój oddziałowej | 10
1.14 | pokój lekarzy | 16
1.15 | WC przy pok. lekarzy | 4
1.16 | komunikacja | 45
2B | ODDZIAŁ ŁÓŻKOWY |  | 143
2.01 | sala chorych 4 os. | 30
2.02 | łazienka chorych | 6
2.03 | magazyn brudnej bielizny | 5
2.04 | magazyn czysty | 5
2.05 | brudownik | 5
2.06 | stanowisko pielęgniarki (z p.p.p.) + oddziałowa | 14
2.07 | WC pracowników | 6
2.08 | gabinet zabiegowy | 14
2.09 | kuchnia podręczna | 8
2.10 | pokój personelu | 10
2.11 | komunikacja | 40
3C | POMIESZCZENIA TECHNICZNE i POMOCNICZE CZĘŚCI SZPITALNEJ |  | 80
3.01 | stacja uzdatniania wody do sterylizat. | 6
3.02 | rozdzielnia 230V | 6
3.03 | IT i rozdzielnia urz. słaboprądowych | 6
3.04 | pomieszczenie UPS | 8
3.05 | szachty instalacyjne z poziomu -2 | 8
3.06 | magazyny | 30
3.07 | pomieszczenie gazów med. | 16
4D | STERYLIZACJA |  | 150
4.01 | STREFA BRUDNA
4.02 | przyjmowanie, sortowanie, mycie wst. | 16
4.03 | pomieszczenie porządkowe | 5
4.04 | magazyn środków dezynfekc. | 4
4.05 | mycie wózków transportowych i pojemników | 6
4.06 | brudownik | 6
4.07 | magazyn nowych narzędzi | 8
STREFA CZYSTA
4.08 | śluza umywalkowa | 3
4.09 | śluza umywalkowa z węzłem WC | 4
4.10 | pakietowanie, dokumentacja | 15
4.11 | załadunek do sterylizatorów | 6
4.12 | magazyn nowych produktów i narzędzi | 30
STREFA STERYLNA
4.13 | wyładunek ze sterylizatorów | 7
4.14 | magazyn jałowy | 14
4.15 | spedycja do bloku operacyjnego | 6
4.16 | komunikacja | 20
| INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA DRUGIEGO PODZIEMNEGO POZIOMU |  | 52
-2.01 | klatka schodowa w schronie na poziom -1 | 16
-2.02 | klatka schodowa szpitalna na poziom -1 | 16
-2.03 | winda z przedsionkiem | 20
5E | POMIESZCZENIA TECHNICZNE I POMOCNICZE SZPITALA - ROZSZERZENIE p. 3C |  | 220
INSTALACJA WENTYLACJI
5.01 | czerpnie powietrza poza obszarem zagruzowania
5.02 | komora rozprężna | 14
5.03 | wentylatornia W1 szpitalna | 50
5.04 | komora filtrowentylacyjna | 8
5.05 | magazyn sprężonego powietrza | 8
ZASILANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
5.06 | zespół prądotwórczy (wspólny schron+szpital) wraz z czerpnią i wyrzutnią powietrza | 40
5.07 | pomieszczenie techniczne | 8
5.08 | magazyn energii BESS | 16
zewnętrzna infrastruktura zasilająca zespół prądotwórczy w paliwo
ZAOPATRZENIE W WODĘ
5.09 | magazyn wody do spożycia (wspólny) | 16
5,10 | pomieszczenie zaworów spustowych i odpowietrzających (wspólne) | 10
5.11 | inne pomideszczenia techniczne | 12
KANALIZACJA
5.12 | pomieszczenie przepompowni | 12
5.13 | inne pomieszczenia techniczne | 12
5.14 | OGRZEWANIE ( z własnej kotłowni zewnętrznej)
| pomieszczenie węzła cieplnego | 14
6F | SCHRON kat. S-1
| STREFA PODSTAWOWA | 70 | 70 | 40 siedzące i 10 leżących
6.01 | miejsca do spania i siedzenia ( 2/3 siedzenie)
| STREFA SOCJALNA |  | 228
6.02 | miejsca do spania dla personelu | 24 |  | 12 osób
6.03 | uwywalnie | 8
6.04 | ustępy | 8
6.05 | kuchnia i mejsce do spożywania posiłków | 12
STREFY INNE
6.06 | miejsca składowania żywności, leków, śr. czystości, | 8
6.07 | miejsce gromadzenia odpadów | 6
6.08 | miejsca odpadów skażonych | 6
6.09 | magazyny | 20
POMIESZCZENIA TECHNICZNE
6.10 | wentylatornia W2 | 40
6.11 | komora filtrowentylacyjna | 6
6.12 | czerpnia + komora rozprężna /wyrzutnia | 6
6.13 | magazyn sprężonego powietrza | 4
6.14 | inne - komunikacja | 80
1450
UWAGA: decyzja o możliwości łączenia rozwiązań technicznych dla szpitala i schronu zapadnie na etapie koncepcji