SPECYFIKACJA SPRZĘTU ORAZ ZAKRES CZYNNOŚCI

WYKONYWANYCH W RAMACH PRZEGLĄDÓW I NAPRAW

| Lp. | Urządzenie | Producent | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów w roku (dotyczy jednego urządzenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylizator parowo-formalinowy HS6610 | Getinge | 1 szt. | 4 |
| 2 | Sterylizator parowy HS6610 | Getinge | 1 szt. | 4 |
| 3 | Sterylizator parowy HS33 | Getinge | 1 szt. | 4 |
| 4 | Suszarka S363 | Getinge | 1 szt. | 4 |
| 5 | Myjnia-dezynfektor S-46-5 | Getinge | 2 szt. | 4 |
| 6 | Zgrzewarka rolkowa HM2010DC | Havo | 2 szt. | 4 |
| 7 | Zgrzewarka rolkowa RS120WB | Steriking | 1 szt. | 4 |
| 8 | Myjnia Medisafe | Medim | 1 szt. | 4 |
| 9 | Myjnia do basenów REVO100HE | Tuttnauer | 3 szt. | 1 |
| 10 | Myjnia do basenów KD Z02AP | Meiko | 2 szt. | 1 |
| 11 | Myjnia do basenów TORNADO SP 1000 | Getinge | 1 szt. | 1 |

Pod pojęciem okresowych przeglądów technicznych i konserwacji należy rozumieć:

- Przeprowadzenie wszelkich czynności technicznych w tym procedur konserwacyjnych wraz z wymianą elementów typowanych przez producenta do wymiany przy przeglądach,

- Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i testów parametrów technicznych i bezpieczeństwa elektrycznego,

- Przeprowadzenie niezbędnych regulacji i ustaleń parametrów technicznych zgodnych z wytycznymi producenta,

- Przygotowanie sprzętu do badań technicznych wykonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego oraz udział w ich badaniach,

- Dokonywanie wpisów do paszportów technicznych urządzeń,

- Wystawianie każdorazowo raportu serwisowego z wykonanych czynności.

Pod pojęciem naprawy awaryjnej należy rozumieć:

- Zlokalizowanie uszkodzenia,

- Usunięcie niesprawności urządzenia poprzez wymianę uszkodzonych części,

- Sprawdzenie poprawności działania,

- Dokonywanie wpisu do paszportu technicznego z przeprowadzonej naprawy,

- Wystawianie każdorazowo raportu serwisowego z wykonanych czynności naprawczych.